| ДЛЯ ЗАКАЗА ПАРОВОГО БЛОЧНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (БИТП) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о заказчике |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактный факс/ E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение теплового пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание для проектирования БТП |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление пара |  |  |  | бар | Min |  | Max |
| Температура пара (если пар перегретый) |  |  |  | oC |  |  |  |
| Резервирование парового теплообменника |  |  |  |  | Да | % |  |
|  |  |  |  |  | Нет |  |  |
| Необходимость возврата конденсата |  |  |  |  | Да | Нет |  |
| Протяженность конденсатной линии от теплового пункта до точки сбора конденсата |  |  | м |  |  |  |  |
| Подъем конденсатной линии от теплового пункта до точки сбора конденсата |  |  | м |  |  |  |  |
| Избыточное давление в точке сбора конденсата (деаэратор, конденсатный бак и т.д.) |  |  | бар |  |  |  |  |
| Отопление | Тепловая нагрузка |  | Гкал/час |  |  |  |  |
|  | Температурный график системы отопления в зимний период |  | oC |  | Вход Т12 | Выход Т22 |  |
|  | Потери давления в системе отопления |  | м.в.ст. |  |  |  |  |
|  | Резервирование насоса |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | на склад |  |  |
|  |  |  |  |  | сдвоенный |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление в системе |  | бар |  |  |  |  |

| Вентиляция | Тепловая нагрузка |  |  |  | Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температурный график системы отопления в зимний период |  |  |  | oC | Вход Т12 |  | Выход Т22 |
|  | Потери давления в системе отопления |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |
|  | Резервирование насоса |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на склад |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сдвоенный |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление в системе |  |  |  | бар |  |  |  |
| ГВС | Тепловая нагрузка |  |  |  | Гкал/час |  |  |  |
|  | Температура холодной воды |  |  |  | oC |  |  |  |
|  | Температура горячей воды |  |  |  | oC |  |  |  |
|  | Давление холодной воды на входе в БИТП |  |  |  | бар |  |  |  |
|  | Необходимое давление горячей воды |  |  |  | бар |  |  |  |
|  | Необходимость в установке циркуляционной линии ГВС |  |  |  |  | Да |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода |  |  |  | % |  |  |  |
|  | Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС |  |  |  | м.в.ст. |  |  |  |
|  | Резервирование насоса |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | на склад |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сдвоенный |  |  |
|  | Максимальное рабочее давление в системе |  |  |  | бар |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая подпитка водяного контура |  |  |  |  |  |  | Да | Нет |
| Расходомер на холодную воду |  |  |  |  |  |  | Да | Нет |
| Диспетчеризация |  |  |  |  |  |  | Да | Нет |
| Коммерческий узел учета |  |  |  |  |  |  | Да | Нет |
| Размеры свободного пространства для установки БИТП (длина х ширина х высота), м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проемы для проноса (ширина х высота), м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |